«СОГЛАОВАНО»                                                                              «УТВЕРЖДАЮ»

Правление ТСЖ «Радуга»                                                    Председатель правления ТСЖ «Радуга»

протокол № ____                                                                                    ______________Р.А. Клепцов

«___» __________ 20___ года                                                               «___» __________ 20___ года

Хозяйственный план мероприятий и работ

ТСЖ «Радуга» на 2020 год

| № | Наименование мероприятий и работ, финансовые затраты. | Период | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провеcти 2 механические уборки территории с вывозом снега на отвал; | Январь | Выполнено |
| 2. | Уборка технического этажа (чердака), в том числе согласование с «Новотелеком», чтобы все провода убрали в кабель-каналы; | Январь | Выполнено |
| 3. | Отремонтировать компрессор своими силами (поломка редуктора); | Январь | Выполнено |
| 4. | Заменить сломанную плитку керамогранита 16 шт. в подъездах дома; Монтаж бордюрной плитки 9 шт. около входных дверей жильцов; | Февраль | Выполнено |
| 5. | Разместить бирки на запорной арматуре в подвале и техническом этаже; | Февраль | Выполнено |
| 6. | Заказать и разместить: таблички в лифтах, по нумерации квартир в подъездах; схемы расположения тех этажей; информационную табличку на мусорной площадке; | Февраль | Выполнено; |
| 7. | Сбросить снег с парапета крыши, сбросить снег с козырьков над крылечками; | Февраль | Выполнено; |
| 8. | Регулировка и ремонт тамбурных дверей входной группы, ручек, с заменой всех шпингалетов; | январь-февраль | Выполнено; |
| 9. | Установить основание под экраны конвекторов между 1 и 2 этажами во всех пяти подъездах; | апрель |  |
| 10. | Поверка общедомовых приборов учёта отопления, ГВС, ХВС; 8 приборов учета (2 прибора и 6 ПРЭМОВ), | апрель-май |  |
| 11. | Ремонт тримера для покоса травы (тримеру 10 лет, нужно обслужить) | май |  |
| 12. | Косметический ремонт придомовой территории: покраска мусорных урн под ТБО 7 шт.; покраска декоративного забора и решёток ливнёвки на детской площадке; обновить разметку на парковочных местах; приклеить плитку на фасад дома, на крыльцо входных групп, на уличные клумбы; | май - июнь |  |
| 13. | Работы по шумоизоляции лифтов, на всех первых этажах дома в 5 подъездах; | май-июнь |  |
| 14. | Заменить линолеум в 3-х подъездах (где есть разрезы) | май - июнь |  |
| 15. | Гидравлические испытания на плотность трубопровода и запорной арматуры; | май–июль |  |
| 16. | Замена и ремонт арматуры обвязки дома (отопление, горячее и холодное водоснабжение); | май–июль |  |
| 17. | Испытание манометров; | май–июль |  |
| 18. | Обучение сотрудников ТСЖ, со сдачей экзаменов: по тепловым энергоустановкам 2 работника; по электрике 1 работник; | май–июль |  |
| 19. | Ремонт покрытия детской площадки | июнь |  |
| 20. | Сдача дома к отопительному сезону; | июль |  |
| 21. | Заменить поломанные дверцы в почтовых ящиках | июль |  |
| 22. | Приобретение спец. одежды и ремонт инвентаря для уборки придомовой территории, в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2020-2021 | июль |  |
| 23. | Ремонт забора ограждения | июль |  |
| 24. | Подготовка и участие в конкурсе ЖКХ «Лучший дом» 2020 | июль |  |
| 25. | Дезинсекция и дератизация подвала | август |  |
| 26. | Скос газонной травы и полив газонной травы и цветов | июнь-сентябрь |  |
| 27. | Ревизия ИТП: техническое обслуживание исправных и работоспособных систем автоматики, насосов, приборов учета; | август-сентябрь |  |
| 28. | Покупка необходимого инвентаря перед зимним сезоном | октябрь |  |
| 29. | Страхование лифтов | ноябрь |  |
| 30. | Провеcти 1 механическую уборку территории с вывозом снега на отвал; | декабрь |  |

ТСЖ «Радуга»

«12» февраля 2020 год.